院第三季度安全工作通报

- 专项检查

1、产业园区烟囱安装规范检查及隐患排查

检查内容：园区各部门使用的烟囱是否符合安装规范、使用中是否存在安全隐患等

检查时间：2015年8月6日

检查结果：经院安全保卫部和基建办联合检查，园区各部门使用的烟囱符合基本安装规范、使用中不存在大的安全隐患，目前使用情况正常。

2、全院危险化学品、易燃易爆品专项安全检查

检查内容：院危险化学品和易燃易爆物品领域安全专项检查，重点检查院各部门存放使用危化品和易爆品的情况、门面房及食堂等使用液化气的情况、其他区域存在的危化品等。

检查时间：2015年8月21日、24日、27日、28日共4天

检查结果：根据检查情况，我院无较大的危险化学品和易燃气体，安全管理方面各项安全管理办法和操作规程都能较好的执行，个别存在的问题已得到整改，在危险化学品和易燃易爆品方面无大的安全隐患。

3、粉尘作业专项安全检查

检查内容：根据集团公司及街道办有关要求，结合我院实际情况，对我院的粉尘作业环境进行了安全检查及隐患排查。

检查时间：2015年8月5号

检查结果：我院有关粉尘作业没有大的安全隐患，重点防止点一是工陶车间的喷雾干燥塔，二是窑具厂对产品进行吹灰造成的扬尘。

- 常规检查

1、国庆节前安全检查及各专项检查复查

检查内容：国庆节前例行安全检查、各专项检查整改情况复查

检查时间：2015年9月30日

检查结果：各部门放假前各项安全工作安排到位、无重大安全生产隐患，各专项安全检查整改到位。

2、夏季及第三季度安全检查

检查内容：针对夏季气候特点的安全检查以及第三季度常规安全检查

检查时间：2015年7月17号

检查结果：我院安全工作稳定良好，无重大安全生产隐患。各重点部门做好夏季防暑防高温生产预防工作，各项安全措施到位。

3、“安全生产月”安全检查及活动开展

检查内容：安全生产月专项检查

检查时间：2015年6月16号、17号

检查结果：结合我院安全生产实际情况，对院总部、生活区、七号楼、产业园、出租门店进行了一次专项安全检查，除对各灭火器进行了检查外，还对存在的安全隐患进行排查，对存在的安全隐患要求及时整改；为生活区、七号楼、各出租门店分发了安全宣传资料；通过制作80幅安全生产挂图、制作多幅横幅、1个LED屏等方式，在院总部、产业园向全体员工宣传安全生产有关专业知识，防火、防盗、安全用电用气知识；督促了有关部门对员工2015年度的安全培训工作。

- 日常例行检查

根据院里有关安排及部门工作安排，定期对院重点部门重点岗位进行日常安全检查及巡查。内容包括：各项安全制度、各项操作规程、消防安全检查、安全知识宣传、听取各部门对安全生产工作的意见和建议等。

安全保卫部

2015/10/16